## Planilha orçamentária
CNPJ 10.716.738/0001-03
Planilha orçamentária
Obra: Substituição e Reforma das Instalações Elétricas da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT
Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta - MT.
Área total: 1.363,08 m²
LDI = 26,14%
BOLETIM SINAPI /OUTRUBRO/2018. | [7 empty] | ajuste inpc | LDI
Código | Descrição dos serviços | Und. | Custo Direto | Quant. | P. Unit. | LDI | Total | 0 | 0.2614
1.0 | Alvenaria
74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 |  | 1.5 | 314.89 | 82.3122 | 595.8034 | 314.89
90446 | Rasgo em alvenaria para ramais de distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm . | m |  | 12 | 10.08 | 2.6349 | 152.5789 | 10.08
90466 | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40mm. | m |  | 12 | 9.94 | 2.5983 | 150.4598 | 9.94
88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (sala 30, acesso Plenário, sala 23, sala 22, parede da parede e fachada frontal) | m2 |  | 10 | 10.65 | 2.7839 | 134.3391 | 10.65
| Total do ìtem | [5 empty] | 1033.1812
2.0 | Instalação Elétrica
93141 | Ponto de tomada residencial, incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | un |  | 117 | 123.64 | 32.3195 | 18247.261 | 123.64
93137 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, cabo, rasgo, quebra e chubamento (excluindo luminária e lâmpada) | un |  | 3 | 119.9 | 31.3419 | 453.7256 | 119.9
93138 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, cabo, rasgo, quebra e chubamento (excluindo luminária e lâmpada) | un |  | 3 | 114.1 | 29.8257 | 431.7772 | 114.1
93128 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quedra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | un |  | 27 | 102.36 | 26.7569 | 3486.1564 | 102.36
93145 | Ponto de iluminação e tomada residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo lumnária e lâmpada) | un |  | 3 | 148.66 | 38.8597 | 562.5592 | 148.66
93139 | Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa elétrica, cabo, rasgo, quebra e chubamento (excluindo luminária e lâmpada) | un |  | 2 | 143.34 | 37.4691 | 361.6182 | 143.34
39391 | Luminária led refletor retangular bivot, luz branca, 50W ( Salão do Plenário). | un |  | 25 | 209.13 | 54.6666 | 6594.9146 | 209.13
93043 | Lampada led 10 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) - fornecimento e instalação | un |  | 10 | 24.45 | 6.3912 | 308.4123 | 24.45
74131/004 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação | un |  | 2 | 359.52 | 93.9785 | 906.9971 | 359.52
74131/008 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação | un |  | 2 | 997.08 | 260.6367 | 2515.4334 | 997.08
93653 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | un |  | 65 | 8.1 | 2.1173 | 664.1271 | 8.1
93654 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação | un |  | 2 | 8.57 | 2.2402 | 21.6204 | 8.57
93660 | Disjuntor binopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | un |  | 37 | 39.92 | 10.4351 | 1863.1383 | 39.92
93661 | Disjuntor binopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 40.82 | 10.6703 | 51.4903 | 40.82
93662 | Disjuntor binopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação | un |  | 2 | 40.48 | 10.5815 | 102.1229 | 40.48
93663 | Disjuntor binopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação | un |  | 2 | 42.48 | 11.1043 | 107.1685 | 42.48
93665 | Disjuntor binopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação | un |  | 1 | 47.24 | 12.3485 | 59.5885 | 47.24
74130/006 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125A a 150A 240V, fornecimento e instalação | un |  | 3 | 257.48 | 67.3053 | 974.3558 | 257.48
91941 | Caixa retangular 4x2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação | un |  | 63 | 7.24 | 1.8925 | 575.3498 | 7.24
72337 | Tomadas para telefone de 4 polos padrão telebras - fornecimento e instalação | un |  | 63 | 18.79 | 4.9117 | 1493.2075 | 18.79
91854 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitor terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m |  | 300 | 6.37 | 1.6651 | 2410.5354 | 6.37
91856 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32mm (1"), para circuitor terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m |  | 389 | 7.96 | 2.0807 | 3905.8494 | 7.96
91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m |  | 1250 | 1.79 | 0.46791 | 2822.3825 | 1.79
91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m |  | 1500 | 2.6 | 0.67964 | 4919.46 | 2.6
91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m |  | 1400 | 4.16 | 1.0874 | 7346.3936 | 4.16
91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m |  | 50 | 5.67 | 1.4821 | 357.6069 | 5.67
91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m |  | 100 | 9.26 | 2.4206 | 1168.0564 | 9.26
91934 | Cabo de cobre flexível isolado, 16mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m |  | 60 | 14.12 | 3.691 | 1068.6581 | 14.12
92983 | Cabo de cobre flexível isolado, 25mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação | m |  | 20 | 15.95 | 4.1693 | 402.3866 | 15.95
92985 | Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação | m |  | 20 | 21.4 | 5.594 | 539.8792 | 21.4
| Total do ìtem | [5 empty] | 64722.2322
| Total Geral: | [5 empty] | 65755.4134

## cronograma físico-financeiro
CNPJ 10.716.738/0001-03
Cronograma Físico-financeiro.
Obra: Substituição e Reforma das Instalações Elétricas da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT
Endereço: Av. Ariosto da Riva, Lote AC 18/2, Canteiro Central, Alta Floresta - MT.
Área total: 1.363,08 m²
área reforma: 872,63 m²
LDI = 26,14%
BOLETIM SINAPI /OUTRUBRO/2018.
Código | Descrição dos serviços | Valor | Custo Direto | 30 dias |  | 60 dias |  | Total
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | Alvenaria | 1033.1812 |  | 100 | 1033.1812 |  | 0 | 100
2.0 | Instalação Elétrica | 64722.2322 |  | 50 | 32361.1161 | 50 | 32361.1161 | 100
| Total Geral: | 65755.4134 |  | 50.7856 | 33394.2973 | 49.2144 | 32361.1161 | 100

## Capa
CNPJ 10.716.738/0001-03
Obra: Substituição e Reforma das Instalações Elétricas da Câmara Municipal de Alta Floresta-MT
Área total: 1.363,08 m²
Alta Floresta - MT, 23 de novembro de 2018.